附件3

设备汇总表

  - 通用工器具仪表及配置要求

| 序号 | 名称 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 |  |  |
| 2 | 老虎钳 |  |  |
| 3 | 螺丝刀（十字+一字） |  |  |
| 4 | 美工刀 |  |  |
| 5 | 玻璃刀 |  |  |
| 6 | 各类扳手 |  |  |
| 7 | 铁锤 |  |  |
| 8 | 锉刀 |  |  |
| 9 | 游标卡尺 |  |  |
| 10 | 剪刀 |  |  |
| 11 | 万用表 |  |  |
| 12 | 电笔 |  |  |
| 13 | 便携式水平尺 |  |  |
| 14 | 兆欧表 |  |  |
| 15 | 安全帽 |  |  |
| 16 | 安全带 |  |  |
| 17 | 防护眼镜 |  |  |
| 18 | 绝缘手套 |  |  |

  - 10-35kV电缆附件主要安装工具及配置要求

| 序号 | 名称 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯 |  |  |
| 2 | 手锯 |  |  |
| 3 | 压接钳 |  |  |
| 4 | 电缆剪 |  |  |
| 5 | 绝缘剥切刀 |  |  |
| 6 | 喷枪+煤气罐 |  |  |
| 7 | 手扳葫芦 |  |  |

  - 110（66）kV-220kV电缆附件主要安装工具及配置要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热校直器 | / |  |  |
| 2 | 开边圆管 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 3 | 电缆矫直机 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 4 | 环形电锯 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 5 | 打磨机 | 环形砂带 |  |  |
| 6 | 手锯 | / |  |  |
| 7 | 绝缘剥削刀 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 8 | 压接钳 | / |  |  |
| 9 | 压接设备 （泵+平台） | 100T |  |  |
|  |  | 200T |  |  |
| 10 | 重型美工刀 | 25mm 刀片 |  |  |
| 11 | 喷枪+煤气罐 | / |  |  |
| 12 | 冲击钻 | / |  |  |
| 13 | 安装专用工具 | / |  |  |
| 14 | 手扳葫芦 | 0.75t |  |  |
|  |  | 0.25t |  |  |
| 15 | 拉链葫芦 | 1.5t |  |  |
| 16 | 力矩扳手 | / |  |  |
| 17 | 热风枪 | / |  |  |
| 18 | 强光手电 | / |  |  |
| 19 | 套筒扳手 | / |  |  |
| 20 | 尖尾棘轮扳手 | 14-17,17-19 |  |  |
| 21 | 六角匙 | / |  |  |
| 22 | 粗糙度检测仪 |  |  |  |
| 主要材料 |
| 1 | 高压电缆 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 2 | 中间接头 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 3 | 套管终端 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 4 | GIS终端 | 110（66）kV |  |  |
|  |  | 220kV |  |  |
| 5 | 直接接地箱 | / |  |  |
| 6 | 保护器接地箱 | / |  |  |
| 7 | 交叉互联箱 | / |  |  |
| 8 | 同轴电缆 | 240mm2、300mm2 |  |  |
| 9 | 接地电流 | 240mm2、300mm2 |  |  |
| 辅助材料 |
| 1 | 打磨砂带 | 机打 |  |  |
| 2 | 打磨砂带 | 手打 |  |  |
| 3 | 玻璃片 | / |  |  |
| 4 | 迪尼玛绳 | / |  |  |
| 5 | 透明薄膜套 | / |  |  |
| 6 | 玻璃纸 | / |  |  |
| 7 | 铅锡合金条 | 35%锡 65%铅 |  |  |
| 8 | 铝焊料 | / |  |  |
| 9 | 抹锡布 | / |  |  |
| 10 | 锡勺 | / |  |  |
| 11 | 橡皮带 | / |  |  |
| 12 | 保温布 | / |  |  |
| 13 | 棍棒 | / |  |  |
| 14 | 无水乙醇 | 99.7% |  |  |
| 15 | 无毛纸巾 | / |  |  |
| 16 | 碎布 | / |  |  |
| 17 | 铁丝 | / |  |  |
| 18 | 保鲜膜 | / |  |  |
| 19 | 线耳 | 240mm2、300mm2 |  |  |
| 20 | 白蜡 | / |  |  |
| 21 | 硬脂酸 | / |  |  |
| 22 | 半导电带 | / |  |  |
| 23 | 绝缘带 | / |  |  |
| 24 | 防水带 | / |  |  |
| 25 | 口罩 | / |  |  |

  - 330-500kV 电缆附件安装工具及配置要求

| 序号 | 名称 | 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨机 |  |  |
| 2 | 电钻 |  |  |
| 3 | 煤气枪 |  |  |
| 4 | 手扳葫芦 |  |  |
| 5 | 加热校直器 |  |  |
| 6 | 矫直机 |  |  |
| 7 | 电锯（往复式或环形） |  |  |
| 8 | 压接钳（60T 或者 100T） |  |  |
| 9 | 月牙刀（500kV 特制） |  |  |
| 10 | 剥削刀（500kV 特制） |  |  |
| 11 | 除尘净化设备 |  |  |